## Sheet 1
ID | Description | Name | EPCode | Unit
1 | 焚烧炉内温度 | G90811 | 3211910200001925 | ℃
2 | 消石灰喷射量 | G90825 | 3211910200001925
3 | 脱硫塔内旋转雾化器电流 | G90826 | 3211910200001925 | A
4 | 还原剂流量 | G90827 | 3211910200001925
5 | 压差 | G90828 | 3211910200001925
6 | 活性炭喷射量 | G90823 | 3211910200001925
7 | 压差 | G60101 | 320700400017551 | pa
8 | 氮氧化物浓度 | A21002 | 320700400017551 | mg/m3
9 | 二氧化硫浓度 | A21026 | 320700400017551 | mg/m3
10 | 烟尘浓度 | A34001 | 320700400017551 | mg/m3
11 | 氯化氢浓度 | A21024 | 320700400017551 | mg/m3
12 | 一氧化碳浓度 | A21003 | 320700400017551 | mg/m3
13 | 浆液循环泵电流（石膏法） | G10413 | 321000000035 | A
14 | 炉脱硫塔内浆液pH（石膏法） | G11111 | 321000000035
15 | 炉氨水流量（SCR脱硝） | G30512 | 321000000035 | m3/h
16 | 炉进出口压差 | G60111 | 321000000035 | pa
17 | 电压 | G80111 | 321000000035 | V
18 | 炉引风机电流-实时值 | G90611 | 321000000035 | A
19 | 出水CODcr | E20220 | 3210840200008300 | mg/m3
20 | 出水氨氮 | E20320 | 3210840200008300 | mg/m3
21 | 出水总磷 | E20420 | 3210840200008300 | mg/m3
22 | 出水总氮 | E20620 | 3210840200008300 | mg/m3
23 | 污泥浓度 | E52771 | 3210840200008300 | mg/m3
24 | 缺氧区溶解氧 | E52571 | 3210840200008300
25 | 风机电流 | E641A2 | 320900000157 | A
26 | 生化池ORP | E66041 | 320900000157
27 | 生化池回流污泥流量 | E62841 | 320900000157 | m3/h
28 | 东碳源加药泵 | E635C6 | 320900000157 | m3/h
29 | 生化池液位 | E62441 | 320900000157 | m
30 | 回流泵电流 | E63646 | 320900000157 | A
31 | 泵池液位 | E52435 | 321100281250 | m
32 | 混合回流泵电流 | E53651 | 321100281250 | A
33 | 空气流量 | E56351 | 321100281250 | m3/h
34 | PAC计量泵 | E535C1 | 321100281250
35 | 加药泵电流 | E536D5 | 321100281250 | A
36 | 污泥泵电流 | E536D2 | 321100281250 | A
37 | 进水流量 | E10110 | 320802000005 | m3/h
38 | 进水泵房液位 | E52431 | 320802000005 | m
39 | 污泥总量 | E52951 | 320802000005 | m3
40 | DO | E561A1 | 320802000005
41 | OPR | E560A1 | 320802000005
42 | MLSS | E562A1 | 320802000005
43 | 进泥量 | E52871 | 790876671
44 | 加药量 | E51771 | 790876671
45 | 反冲洗水池液位 | E52495 | 790876671 | m
46 | V型滤池反冲洗水总管压力 | E52295 | 790876671 | pa
47 | 溶药池液位 | E524B1 | 790876671 | m
48 | 溶液池液位 | E524B2 | 790876671 | m
49 | 出水PH | E20520 | 320900000159
50 | 出水总氮 | E20620 | 320900000159 | mg/m3
51 | 出水COD | E20220 | 320900000159 | mg/m3
52 | 出水氨氮 | E20320 | 320900000159 | mg/m3
53 | 出水总磷 | E20420 | 320900000159 | mg/m3
54 | 出水SS | E20820 | 320900000159 | mg/m3
55 | 生化池污泥浓度 | E50421 | 320407000102486
56 | 生化池缺氧区溶解氧浓度 | E50611 | 320407000102486
57 | 生化池好氧区溶解氧浓度 | E50612 | 320407000102486
58 | 悬浮物（SS）出口浓度 | E20820 | 320407000102486 | mg/m3
59 | 总氮(TN)出口浓度 | E20620 | 320407000102486 | mg/m3
60 | 总磷(TP)出口浓度 | E20420 | 320407000102486 | mg/m3
61 | 生化池污泥浓度 | E52781 | 320481000082
62 | 生化池厌氧区溶解氧浓度 | E52571 | 320481000082
63 | 生化池缺氧区溶解氧浓度 | E52572 | 320481000082
64 | 生化池好氧区溶解氧浓度 | E52573 | 320481000082
65 | 悬浮物（SS）出口浓度 | E20820 | 320481000082 | mg/m3
66 | 总氮(TN)出口浓度 | E20620 | 320481000082 | mg/m3
67 | 悬浮物（SS）出口浓度 | E20800 | 320482000003 | mg/m3
68 | 五日生化需氧量(BOD5)出口浓度 | E20900 | 320482000003 | mg/m3
69 | 化学耗氧量(CODCr)出口浓度 | E20200 | 320482000003 | mg/m3
70 | 氨氮(NH3-N)出口浓度 | E20300 | 320482000003 | mg/m3
71 | 总氮(TN)出口浓度 | E20600 | 320482000003 | mg/m3
72 | 总磷(TP)出口浓度 | E20400 | 320482000003 | mg/m3
73 | 生化池污泥浓度 | E562B0 | 321183968750
74 | 生化池缺氧区溶解氧浓度 | E561B1 | 321183968750
75 | 生化池好氧区溶解氧浓度 | E561B2 | 321183968750
76 | 化学耗氧量(CODCr)出口浓度 | E20220 | 321183968750 | mg/m3
77 | 氨氮(NH3-N)出口浓度 | E20320 | 321183968750 | mg/m3
78 | 总氮(TN)出口浓度 | E20620 | 321183968750 | mg/m3