## Sheet 1
HJ212MN | Name | IndustryInfo
320281400009494888889101 | 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 | 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂采用AO处理工艺，其特点为流程简单，勿需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低；缺氧池在前，污水中的有机碳被反硝化菌所利用，可减轻其后好氧池的有机负荷，反硝化反应产生的减度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求；好氧在缺氧池之后，可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除，提高出水水质。
320200800010888888889101 | 江阴市恒通排水设施管理有限公司 | 工艺不详
320282020276596488889501 | 宜兴市城市污水处理厂 | 宜兴建兴环境投资有限公司城市污水处理厂处理工艺：工艺方案为5万m3/d采用多点进水多模式运行A/A/O工艺+5万m3/d微絮凝过滤；另2.5万m3/d 采用膜-生物反应器（MBR）工艺。
320202020000011788889101 | 无锡市城北污水处理厂 | 无锡市城北污水处理厂采用氧化沟工艺，城市污水通过泵房前的粗格栅去除掉污水中大部分的悬浮物，泵房内的潜水泵将污水提升至旋流沉砂池，污水中较小的悬浮物由旋流沉沙池前的细隔栅去除，接下来污水进入旋流沉砂池的钟形池，进行砂水分离。接下来污水进入氧化沟进行二级生化处理，使水中有机物得以降解，达到去除有机物及除磷脱氮的效果。污水最后进入二沉池，进行泥水分离。
320200800029888888889101 | 无锡惠山水处理有限公司 | 无锡惠山水处理有限公司采用改良AAO工艺。包括进水泵房、曝气沉砂池、生物池、二沉池、脱水机房、滤池、出水泵房、鼓风机房等处理单元。改良AAO的特点就是在厌氧池的前面加上了一个预缺氧池，以更好的达到脱磷除氮的效果，从而达到国家一级A的标准。对于含磷较高的污水，该工艺是一个不错的选择。
320200000006888888889201 | 无锡友联热电股份有限公司 | 无锡友联热电股份有限公司采用湿法脱硫+SCR脱硝+电除尘工艺。脱硫工段使用石灰石/石膏法，以石灰浆作为脱硫剂；脱硝工段使用尿素作为还原剂；除尘设施为布袋除尘设备。
320205020000813088889301 | 无锡锡东环保能源有限公司 | 无锡锡东环保能源有限公司的焚烧炉采用炉排炉型焚烧炉。脱酸工艺采用“半干式+干式+湿式”工艺，除酸剂为消石灰；脱硝工艺为选择性催化还原技术（SCR），采用氨水为还原剂。除尘设施为布袋除尘器及活性炭除尘的双重工艺。
320300100101888888889101 | 徐州国祯水务运营有限公司 | 工艺不详
320300102410888888889101 | 徐州建邦环境水水务有限公司（新城区） | 工艺不详
320312020000497788889101 | 铜山区新城污水处理厂 | 工艺不详
320312020350308088889501 | 徐州建邦环境水水务有限公司（铜山龙亭） | 工艺不详
320300000089888888889201 | 铜山华润电力有限公司 | 工艺不详
320300020073538988889301 | 徐州协鑫能源环保有限公司 | 徐州协鑫能源环保有限公司采用炉排炉型焚烧炉。脱酸设施采用干式脱酸工艺，除酸剂为消石灰干粉；脱硝工艺为非选择性催化还原技术（SNCR），采用氨水作为还原剂；除尘设施为布袋除尘器，此外还采用活性炭的办法进行进一步除尘。
320482000003888888889101 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司 | 常州市金坛区第二污水处理有限公司主体采用A2/O处理工艺。包括粗格栅进水泵房、细格栅旋流沉砂池、厌氧序批式反应池、A2/O生化池、配水井污泥泵房、二沉池、加药间、加氯间、活性滤砂池、鼓风机房、储泥池、脱水机房等处理单元。
320481000082888888889101 | 溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂 | 溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂采用改良AAO工艺。包括进水泵房、曝气沉砂池、生物池、二沉池、脱水机房、滤池、出水泵房、鼓风机房等处理单元。改良AAO的特点就是在厌氧池的前面加上了一个预缺氧池，以更好的达到脱磷除氮的效果，从而达到国家一级A的标准。对于含磷较高的污水，该工艺是一个不错的选择。
320412020201125288889501 | 江苏大禹水务股份有限公司（武南污水处理厂） | 工艺不详
320400001010888888889201 | 国电常州发电有限公司 | 国电常州发电有限公司使用石灰石/石膏湿式脱硫工艺；脱硝工艺采用选择性催化还原技术(SCR)，还原剂使用的尿素，更加绿色环保；除尘采用的湿式电除尘技术，除尘效率更高。
320412020001759588889301 | 光大环保能源（常州）有限公司 | 光大环保能源（常州）有限公司脱酸工艺采用“半干式+干式+湿式”工艺，除酸剂为消石灰；脱硝工艺为选择性催化还原技术（SCR），采用氨水为还原剂。除尘设施为布袋除尘器及活性炭除尘的双重工艺。
320407400000806888889301 | 光大高新环保能源（常州）有限公司 | 光大高新环保能源（常州）有限公司使用机械炉排炉型焚烧炉。除酸工艺采用半干式及干式脱酸工艺，使用消石灰为脱酸剤；脱硝工艺采用SNCR炉内脱硝的方法，使用氨水作为还原剂；除尘设施为布袋除尘，另采用活性炭吸附的方法进一步提升颗粒物的去除能力。
320407000102486888889101 | 常州市深水江边污水处理厂 | 常州市深水江边污水处理厂采用AAO处理工艺，包括粗格栅、细格栅、水解酸化池、中沉池、生反池，二沉池、污泥回流泵房、高效沉淀池、V型滤池、消毒接触池等重要处理单元。AAO法在去除有机碳污染物的同时，还能去除污水中的氮和磷，与普通活性污泥法二级处理后再进行深度处理相比，不仅投资少、运行费用低，而且没有大量的化学污泥，具有良好的环境效益。
320582004968888888889101 | 张家港胜科水务 | 工艺不详
320581020002795288889501 | 常熟市江南水务有限公司（周行污水处理厂） | 工艺不详
320507020000434588889101 | 苏州市相城水务发展有限公司城西污水处理厂 | 工艺不详
320591020000240688889101 | 苏州高新污水处理有限公司(第二污水厂) | 工艺不详
320585000377888888889201 | 国华太仓发电有限公司 | 工艺不详
320500020111968388889301 | 光大环保能源（苏州）有限公司 | 工艺不详
320623000096888888889101 | 如东深水环境科技有限公司 | 工艺不详
320682000087888888889101 | 如皋市富港水处理有限公司 | 工艺不详
320600000033888888889101 | 南通市经济技术开发区通盛排水有限公司 | 工艺不详
320684000125888888889101 | 中信环境水务（海门）有限公司 | 工艺不详
320601000001888888889201 | 江苏南通发电有限公司 | 工艺不详
320621020000483488889301 | 海安天楹环保能源有限公司 | 工艺不详
320803000058888888889101 | 淮安明通环保工程有限公司 | 淮安明通污水处理厂主体采用生物滤池处理工艺，曝气生物滤池与普通活性污泥法相比，具有有机负荷高、占地面积小、投资少、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好等优点，但它对进水SS要求较严，因此对进水需要进行预处理
320803020000190388889401 | 江苏国信生物质发电有限公司 | 江苏国信生物质发电有限公司采用炉排炉型焚烧炉。脱酸设施采用湿法脱硫工艺，脱酸剂为消石灰；脱硝设施采用非选择性催化还原技术(SNCR)，还原剂为氨水；除尘设施为布袋除尘器和旋风除尘器，除尘效率大大提升。
320804020400005088889401 | 光大城乡再生能源（淮安）有限公司 | 光大城乡再生能源（淮安）有限公司焚烧炉采用炉排炉型焚烧炉。脱酸设施采用半干法及干法脱酸工艺；脱硝工艺采用非选择性催化还原技术（SNCR），还原剂为氨水；除尘采用布袋除尘器和活性炭吸附的方式。
320829000061888888889101 | 洪泽泽清水务有限公司 | 工艺不详
320829020000129488889501 | 中电（洪泽）热电有限公司 | 工艺不详
320800020000242688889501 | 江苏华电金湖能源有限公司 | 工艺不详
320826000050888888889101 | 涟水县深港产学研环保工程科技有限公司 | 涟水县深港产学研环保工程技术有限公司采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺。AAO生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;在缺氧段，通过生物反硝化作用，达到脱氮的目的;而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。
320800020100145388889601 | 淮安中圣清洁能源有限公司 | 工艺不详
320830020001711488889101 | 盱眙县第二城市污水处理厂 | 工艺不详
320830000044888888889101 | 盱眙富春紫光污水处理有限公司 | 工艺不详
320830020000305288889301 | 光大生物能源（盱眙）有限公司 | 工艺不详
320830020000278888889201 | 江苏圣元环保电力有限公司 | 工艺不详
320802000005888888889101 | 淮安金州水务有限公司 | 淮安金州水务有限公司采用CAST处理工艺，整个工艺在一个反应器中完成，工艺按“进水—出水”、“曝气—非曝气”顺序进行，属于序批式活性污泥工艺，它在SBR工艺基础上增加了生物选择器和污泥回流装置，并对时序做了调整，从而大大提高了SBR工艺的可靠性及处理效率。
320802000004888888889201 | 淮安经济开发区热电有限责任公司 | 工艺不详
320800020100176888889101 | 淮安市第三污水处理厂 | 工艺不详
320801020100008488889101 | 淮安同方盐化工业污水处理有限公司 | 淮安同方盐化工业污水处理有限公司采用AO处理工艺，其特点为流程简单，勿需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低；缺氧池在前，污水中的有机碳被反硝化菌所利用，可减轻其后好氧池的有机负荷，反硝化反应产生的减度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求；好氧在缺氧池之后，可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除，提高出水水质。
320800020000240388889201 | 江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司 | 工艺不详
320900000128888888889101 | 阜宁县水处理发展有限公司 | 工艺不详
320923020000405488889401 | 阜宁协鑫再生能源发电有限公司 | 工艺不详
320900000163888888889101 | 东台市污水处理有限公司 | 工艺不详
320900000157888888889101 | 盐城建宜水务有限公司 | 盐城建宜环境水务有限公司采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CAST处理工艺。整个工艺在一个反应器中完成，工艺按“进水—出水”、“曝气—非曝气”顺序进行，属于序批式活性污泥工艺，它在SBR工艺基础上增加了生物选择器和污泥回流装置，并对时序做了调整，从而大大提高了SBR工艺的可靠性及处理效率。
320903020000240188889101 | 盐城苏水水务有限公司 | 工艺不详
320900000159888888889101 | 盐城建工环境水务有限公司 | 盐城建工环境水务有限公司采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CAST处理工艺。整个工艺在一个反应器中完成，工艺按“进水—出水”、“曝气—非曝气”顺序进行，属于序批式活性污泥工艺，它在SBR工艺基础上增加了生物选择器和污泥回流装置，并对时序做了调整，从而大大提高了SBR工艺的可靠性及处理效率。
320900000227888888889101 | 建湖县城东污水处理厂 | 工艺不详
320900000138888888889101 | 射阳县污水处理有限责任公司 | 射阳县污水处理有限责任公司主要采用预处理+水解酸化池+改良型A2O氧化沟+高效沉淀池+反硝化深床滤池+二氧化氯消毒污水处理工艺方案路线；污泥处理工艺方案路线为：石灰调理+板框压滤工艺。
320924020000306288889201 | 江苏恒泰新能源有限公司 | 工艺不详
320922000020888888889101 | 滨海县港城城市污水处理有限公司 | 工艺不详
320922020200182988889201 | 国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 | 工艺不详
320922020000246288889301 | 江苏大吉环保能源滨海有限公司 | 工艺不详
320904020000719888889501 | 盐城市大丰污水处理厂 | 工艺不详
320904020200177588889101 | 盐城市开发区大丰污水处理厂 | 工艺不详
320900000148888888889401 | 大丰阳光热电有限公司 | 工艺不详
320904020000661688889301 | 江苏大吉环保能源大丰有限公司 | 工艺不详
320900000003888888889101 | 盐城市城东污水处理厂 | 工艺不详
321000000006888888889101 | 扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂 | 工艺不详
321000000035888888889201 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 扬州港口污泥发电有限公司采用循环流化床锅炉，使用湿法脱硫技术，有效去除二氧化硫等有害气体；脱硝工艺采用非选择性催化还原（SNCR），使用氨水作为还原剂；除尘设施为电除尘。
321000000026888888889101 | 江苏天雨清源污水处理有限公司 | 江苏天雨清源污水处理有限公司采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用奥贝尔氧化沟处理工艺。奥贝尔氧化沟具有较好的脱氮功能。在外沟道形成交替的耗氧和大区域的缺氧环境，较高程度地发生“同时硝化反硝化”，即使在不设内回流的条件下，也能获得较好的脱氮效果。一般适用于20万立方米/日以下规模的城市污水处理厂，尤其推荐应用于中小规模的城市污水处理厂。
321023020300030488889301 | 光大环保能源（宝应）有限公司 | 光大环保能源（宝应）有限公司使用炉排炉型焚烧炉。除酸工艺采用半干式及干式脱酸工艺，使用石灰浆为脱酸剤；脱硝工艺采用SNCR炉内脱硝的方法，使用氨水作为还原剂；除尘设施为布袋除尘，此外还通过活性炭吸附进行除尘。
321084020000830388889101 | 高邮市海潮污水处理厂 | 高邮市海潮污水处理厂采用改良AAO工艺。包括进水泵房、曝气沉砂池、生物池、二沉池、脱水机房、滤池、出水泵房、鼓风机房等处理单元。改良AAO的特点就是在厌氧池的前面加上了一个预缺氧池，以更好的达到脱磷除氮的效果，从而达到国家一级A的标准。对于含磷较高的污水，该工艺是一个不错的选择。
321081020100035388889501 | 扬州中化化雨环保有限公司 | 工艺不详
321100500000888888889201 | 江苏镇江发电有限公司 | 工艺不详
321101020010150688889101 | 丹阳市石城污水处理有限公司 | 工艺不详
321183968750888888889101 | 句容市深水水务有限公司 | 句容市深水水务有限公司采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺。AAO生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;在缺氧段，通过生物反硝化作用，达到脱氮的目的;而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。
321100281250888888889101 | 镇江市水业总公司征润洲污水处理厂 | 镇江市水业总公司征润洲污水处理厂采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CAST处理工艺。整个工艺在一个反应器中完成，工艺按“进水—出水”、“曝气—非曝气”顺序进行，属于序批式活性污泥工艺，它在SBR工艺基础上增加了生物选择器和污泥回流装置，并对时序做了调整，从而大大提高了SBR工艺的可靠性及处理效率。
321100000756888888889101 | 镇江市水业总公司新区第二污水处理厂 | 工艺不详
321191020000192588889301 | 光大环保能源（镇江）有限公司 | 光大环保能源（镇江）有限公司采用炉排炉型焚烧炉，脱酸设施采用半干式工艺，使用消石灰作为脱酸剂；脱硝采用SNCR炉内脱硝工艺，使用氨水作为还原剂；除尘设施为布袋除尘器，此外还通过活性炭吸附进行除尘。
321201020000525788889501 | 国家能源集团泰州发电有限公司 | 工艺不详
321282000088888888889201 | 江苏国信靖江发电有限公司 | 工艺不详
321200820070888888889101 | 靖江市华汇城市污水处理有限公司 | 工艺不详
321283020001354388889101 | 泰兴市滨江污水处理有限公司 | 工艺不详
321283020001357188889201 | 泰兴市三峰环保能源有限公司 | 工艺不详
321200810082888888889101 | 兴化市城南污水处理厂 | 工艺不详
321204020000904388889101 | 泰州桑德水务有限公司（（城区污水处理厂） | 工艺不详
321200010003888888889101 | 泰州紫光水业有限公司 | 工艺不详
321203020000091888889101 | 江苏港城污水处理有限公司 | 工艺不详
321271020002023388889101 | 凯发新泉水务（泰州）有限公司 | 工艺不详
321300100014888888889201 | 国电宿迁热电有限公司 | 工艺不详
321322020000378388889101 | 金风环保（沭阳）有限公司 | 工艺不详
321300020000022788889101 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 工艺不详
321300000075888888889101 | 泗洪水务有限责任公司 | 工艺不详
321300000084888888889101 | 宿迁桑德水务有限公司 | 工艺不详
321301020000451588889301 | 光大环保能源（宿迁）有限公司 | 工艺不详
320195020000327688889201 | 华能南京热电有限公司 | 华能南京热电有限公司使用石灰石/石膏湿法脱硫技术；脱硝设施采用选择性催化还原（SCR）技术，使用氨水作为还原剂；除尘设施为电除尘。
320118020000264688889301 | 光大再生能源（南京）有限公司 | 工艺不详
320100000136888888889101 | 南京金州城北污水处理有限公司 | 工艺不详
320100000188888888889101 | 光大水务（南京）有限公司 | 工艺不详
320100020001373388889101 | 南京金陵环境有限公司城北污水处理厂 | 工艺不详
320114020080211988889101 | 南京城南污水处理有限公司 | 工艺不详
320700000152881888889101 | 连云港东港污水处理厂 | 工艺不详
790876671888888888889101 | 连云港赣榆云通水务有限公司 | 赣榆县云通水务有限公司采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺。AAO生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;在缺氧段，通过生物反硝化作用，达到脱氮的目的;而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。
320700400004522888889191 | 连云港光大水务有限公司 | 光大水务（连云港）有限公司采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺。AAO生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;在缺氧段，通过生物反硝化作用，达到脱氮的目的;而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。
320700000212685888889201 | 江苏新海发电有限公司 | 江苏新海发电有限公司采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺，不加装GGH，采用四电场静电除尘器，采用低氮燃烧技术+SCR脱除80%氮氧化物装置。
320700400017551888889301 | 光大城乡再生能源（灌云）有限公司 | 光大城乡再生能源(灌云)有限公司使用炉排炉型焚烧炉。除酸工艺采用半干式及干式脱酸工艺，使用消石灰为脱酸剤；脱硝工艺采用SNCR炉内脱硝的方法，使用氨水作为还原剂；除尘设施为布袋除尘，另采用活性炭吸附的方法进一步提升颗粒物的去除能力。
320722000022403888889101 | 连云港西湖污水处理有限公司 | 东海县西湖污水处理厂采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺。AAO生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;在缺氧段，通过生物反硝化作用，达到脱氮的目的;而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。